## Hoja1
Medición 109/15
CAPÍTULO C01 LIMPIEZA DE TANQUES
| UD Desmontaje mecanico | Medida | Precio | Importe
| Desmontaje mecánico de tapa boca de hombre para permitir el acceso al interior del tanque. Incluido posterior montaje de los elmentos desmontados inicialmente. Incluido tornillería y juntas nuev as. TANQUES 2-3-4-5-6-7. | 6 |  | 0
UD LImpieza de tanque extrac. Lodos
| Operaciones de limpieza de tanque mediante extracción de lodos y productos residuales. rarios. TANQUES 2-3-4-5-6-7. | 6 |  | 0
Ud Gestión residuos
| desplazamiento de camión para aspiración de residuos en depósitos y traslado a planta de tratado, con medios adecuados y por empresa HOMOLOGADA. Incluido el certificado de GESTIÓN DE TRANSPORTE Y TRATAMIENTO | 1 |  | 0
Tratamiento litros x tanques
| coste de tratamiento de residuos por litro generado el la limpieza y extracción de lodos. Se ha estimado una cantida de 1000 litros por tanque. | 6000 |  | 0
| TOTAL CAPÍTULO C01 LIMPIEZA DE TANQUES |  |  | 0
CAPÍTULO C02 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD TANQUE |  | Medida | Precio | Importe
Ud Prueba de estanqueidad de 1 tanque, i/ certificado OCA
| Prueba de estanqueidad de 1 tanque, i/ certificado OCA. TANQUE 10. EN EL CASO DE PRUEBA NEGATIVA SE DEBERÁ REPARAR POR EMPRESA HOMO­LOGADA O SUSTITUCIÓN DEL MISMO. | 1 |  | 0
| TOTAL CAPÍTULO C02 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD TANQUE |  |  | 0
CAPÍTULO C03 TANQUE NODRIZA |  | Medida | Precio | Importe
UD Tanque nodriza 3000
| suminstro e instalación de tanque nodriza de 3.000 litros de DOBLE PARED. ACERO/ACERO. | 1 |  | 0
UD Transporte tanque
| Transporte de tanque desde fábrica a pie de obra. NO INCLUYE GRUA DE DESCARGA Y COLOCACIÓN EN POSICION ACTUAL. | 1 |  | 0
UD Sonda nodriza
| suministro e instalación de sonda de medición de niv el en tanque nodriza MAG1. (YA INSTALA­DO EN 2014 PENDIENTE DE FACTURACION) | 1 |  | 0
UD KIT flotador
| KIT FLOTADOR | 1 |  | 0
| TOTAL CAPÍTULO C03 TANQUE NODRIZA |  |  | 0
CAPÍTULO C04 RED DE TUBERÍAS
| SUBCAPÍTULO 4.1 RED DE CARGA | Medida | Precio | Importe
UD Elementos de carga boca de homb
| Elementos de descarga en boca de hombre (Suministro de materiales e instalación de elementos en descarga de 4" en boca de hombre, bobina roscada a manguito de tanque de tubería de 4" UNE 1940, T de 4 x 4 x 4 y tapón de 4", bridas PN 10, DIN 2567 para soldar, juntas y tornilleria cinca­da, en uniones de arranque con la tubería enterrada, (pintura color producto). | 8 |  | 0
UD Válvula de sobrellenado
| Suministro de válvula de sobrellenado. Incluido tubo de aluminio. | 8 |  | 0
UD Arquetas antiderrame
| Suministro de arquetas antiderrame reforzada de 540 mm de diámetro | 8 |  | 0
UD Bocas de carga para GOA
| Suministro de boca de carga de 4" en arqueta antiderrame. | 7 |  | 0
UD Bocas de carga SIN PLOMO
Suministro de bocas de carga para gasolina SIN PLOMO
|  | 1 |  | 0
ML Tubería Polietileno rev. 110 mm
| Suministro de tubería de polietileno de 110 mm (4"). Interiormente revestida. | 120 |  | 0
UD Brida de 110 mm Mod Corto.
| Suministro de brida de 110 mm de diámetro corta para conex ión a tanque. | 8 |  | 0
UD Terminación roscada 110 mm
| Suministro de terminación roscada de 110 mm de diámetro para conex ión de tubería a arqueta anti-derrame. | 8 |  | 0
UD Codo de 90º 110 mm.
| Suministro de codo de 90º de 110 mm de diámetro. | 8 |  | 0
UD Manguito de unión Brida-Tub. 110
| Suministro de manguito de unión tubería-tubería o tubería-brida de 110 mm. | 16 |  | 0
| TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1 RED DE CARGA |  |  | 0
| SUBCAPÍTULO 4.2 VENTILACION GASOLEOS | Medida | Precio | Importe
Elemento de Ventilacion boca h
| suministro de elementos de ventilación enboca de hombre, compuesto porreducción 3"x2", bobinas DIN 2440 DE 2", bridas PH 10, juntas tornillería. Pintura color producto). | 7 |  | 0
Brida 63 mm Mod. Corto.
| suministro de brida de 63 mm Modelo corto. | 7 |  | 0
Tubería Poliet. 63 mm
| Suministro de tubería de polietileno revestida de 63 mm DURAPIPE | 70 |  | 0
Manguito unión brida-tub. 63 mm.
| suministro de manguito de unión brida-tubería o tubería-tubería de 2".DURAPIPE | 7 |  | 0
Codo de 90º 63 mm.
| Suministro de terminación roscada de 63 mm., para conex ión tuberíasventilación.DURAPIPE | 14 |  | 0
UD Terminación roscada
| Suministro de terminación roscada de 63 mm., para conex ión tuberíasventilación. | 7 |  | 0
UD Tubería aérea
| suministro de tuberías y accesorios parte exterior, (Tubería de acero sin soldadura DIN 2440 de 2", terminado en capa de esmalte, abrazaderas, sujección entre tubos | 7 |  | 0
Ud Valvula venteo 2".
| Suministro de válvula de venteo de 2" en tubería de ventilación. Marca UNIVERSAL | 7 |  | 0
| TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2 VENTILACION GASOLEOS |  |  | 0
| SUBCAPÍTULO 4.3 RECUP. VAPORES 1ª FASE SUB | Medida | Precio | Importe
Elementos tanque REC.VAP 1ª FASE
| suministro de elementos de ventilación enboca de hombre, compuesto porreducción 3"x2", bobinas DIN 2440 DE 2", bridas PH 10, juntas tornillería. Pintura color producto). | 1 |  | 0
Ud Brida REC.VAP Mod. Corto
| Suministro de brida 2" Mod. corto, para recuperación de vapores 1ª FASE. | 1 |  | 0
Ud Manguito unión brida-tub 2".
| Suministro de manguitopara unión de brida-tuberíade2". Recuperación de vapores 1ªfase,y unión de terminación roscada en colector-tubería enterrada y tubería enterrada-tubería exterior. | 1 |  | 0
Ud Tub.poliet. 63 mm. REC.VAP. 1F
| suministro de tubería para recuperación de vapores de polietileno de 2". | 12 |  | 0
Ud Reducción 3-2"
| Reducción de 3 a 2" para conexión de acoplamiento camión cisterna para recuperación de vapores 1ª fase. | 1 |  | 0
Ud Terminación roscada 2".
| Suministro de terminación roscada de 2" para conex ión de tubería de polietileno con tuberia ex terior en acero. | 1 |  | 0
Ud Válvula de presión tarada.
| Ud Suministro de válvula de presión-vacío tarada | 1 |  | 0
Ud Arquet. rec. vap. tapa
| Suministro de arqueta para recuperación de vapores, sin fondo y con tapa. | 1 |  | 0
Ud Acoplamiento camión cisterna.
| Suministro de unidad de acoplamiento UNIVERSAL, para recogida de vapores 1ª FASE, con salida de 2". | 1 |  | 0
Ud Tapa acoplamiento
| Suministro de tapa para acoplamiento de colector color naranja. | 1 |  | 0
UD Tub. aer. 1 fase
| Suministro de tuberías y accesorios parte exterior, (Tubería de acero sin soldadura DIN 2440 de 2", terminado en capa de esmalte, abrazaderas, sujección entre tubos). | 1 |  | 0
| TOTAL SUBCAPÍTULO 4.3 RECUP. VAPORES 1ª FASE SUB |  |  | 0
| SUBCAPÍTULO 4.4 RETORNO TANQUE NODRIZA | Medida | Precio | Importe
Ud Pruebas tuv. retorno. tan nod
| Realización de pruebas a tubería de retorno del tanque nodriza a colector para ev aluación su correcta instalación. EN CASO DE RESULTAR NEGATIVA LAS PRUEBAS SE DEBERÁ PRESUPUESTAR LA REPARACION. SIN CARGO. | 1 |  | 0
| TOTAL SUBCAPÍTULO 4.4 RETORNO TANQUE NODRIZA |  |  | 0
| TOTAL CAPITULO 4 RED DE TUBERIAS |  |  | 0
CAPÍTULO C05 RED DE TIERRA |  | Medida | Precio | Importe
UD Pinza toma tierra
| pinza toma de tierra ATEX con certificado. NO INCLUYE INSTALACIÓN GENERAL DE TIERRA | 1 |  | 0
ml Cable tierra 16mm2 r
| Cable de tierra TRX especial para pinza de tierra y uniones de puesta a tierra. | 10 |  | 0
| TOTAL CAPÍTULO C05 RED DE TIERRA |  |  | 0
CAPÍTULO C06 INSTALACION SEGURIDAD-MAN |  | Medida | Precio | Importe
UD Sensor derrame producto
| Suministro e instalación de sensor para detección de derrames de producto en suelo. Aviso sobre au­tómata y corte por disparo por bobina electomágnetica para ev itar cualquier salida de producto al ex-terior de las salas de aparatos surtidores y sala de colector. Inlcuidos 2 sensores MAG SUM SEN­SOR discriminantes de agua y producto petrolífero. Placa módulos de sensores para integración en VEEDER ROOT. | 1 |  | 0
UD Filtro salida TAN-NODRIZA
| Sustitución de filtro de salida de tanque nodriza. Eliminación del actual de cristal y reposición con bri-das de nuevo filtro. Filtro anti-agua WELCOM | 1 |  | 0
UD Sensor neumático falta aire
| Suministro e instalación de sensor neumático para línea de aire que alimenta válvulas de cambio de tanque, en caso de no tener aire provoca error en HMI. | 1 |  | 0
UD Cambio de tub. pol.
| Cambio de tubos de poliuretano de maniobras de válv ulas, mantenimiento por deterioro. | 1 |  | 0
UD Lubricador aire FESTO
| Suministro e instalación de lubricador de aire para acometida a válvulas neumátivas de seleccion de tanque. Se garantiza que la válvulas tengan mas horas de funcionamiento óptimo. MARCA FESTO. | 1 |  | 0
UD Instalación sonda TAN GNA
| Instalación de sonda de medición de nivel en tanque de GNA MAG1, incluido KIT de flotador y pla­ca de sonda. | 1 |  | 0
UD Ampliación cuadro elec.
| Ampliación del cuadro eléctrico de PLC, con identificación de mangueras e hilos | 1 |  | 0
UD Revisión SOFTWARE
| revisión de SOFTWARE programación PLC para depuración de errores y ampliación de memoria. Integración de nuevos sensores de presencia de producto. Incluida ampliación de memoria en AU­TOMATA. Aprox 12 horas . | 1 |  | 0
UD Instalación soporte remoto
| Instalación de soporte remoto para mejorar el servicio de mantenimiento. Incluido instalación de pro­grama para acceso a AUTOMATA. Incluido cable de comunicación. Configuración y puesta en mar­cha. Aprox 6 horas. | 1 |  | 0
| TOTAL CAPÍTULO C06 INSTALACION SEGURIDAD-MAN |  |  | 0
CAPÍTULO C07 CONTROL AASS
| SUBCAPÍTULO 7.1 ALX 308 MONTE BAJO | Medida | Precio | Importe
UD ALX 308 - Equipo Control-MONTEBAJO
| Equipo de control ALX 308 , para control de 1 AA.SS. permitiendo el uso del mismo solamente a personas autorizadas. INSTALACION MONTEBAJO. INCLUYE: -Sistemas de control por llaves o por tarjetas de aproximación. CARACTERISTICAS DEL CONTROLADOR: · Gestión de 1 aparato surtidor. · Cálculos de stock de 1 tanque. · Identificación del conductor y/o vehículo. · Introducción del kilometraje. · Parque de 1024 conductores y 1024 vehículos. | 1 |  | 0
UD Lector llavero
| Unidad de lectura de llavero por aproximación. | 1 |  | 0
UD PUENTE ETHERNET
| Suministro dePUENTE ETHERNETpara comunicación de ALX A RS485 a ETHERNET para PC. | 1 |  | 0
UD Montaje ALX.
| Puesta marcha. MONTAJE DE EQUIPO DE CONTROL ALX, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIEN­TO. ASESORAMIENTO FUNCIONAMIENTO PROGRAMA GESTION (SOFTWARE). Incluido: Conductor trenzado, apantallado de 2x2x 1 mm2 para comunicaciones entre equipo de control y PC cliente. Conexionado a APARATOs SURTIIDORES | 1 |  | 0
| TOTAL SUBCAPÍTULO 7.1 ALX 308 MONTE BAJO |  |  | 0
| SUBCAPÍTULO 7.2 ALX 402-PRADOLLANO | Medida | Precio | Importe
UD ALX 402 - Equipo Control
equipo de control ALX 402 , para control de 2 AA.SS. permitiendo el uso del mismo solamente a personas autorizadas. INCLUYE: -Sistemas de control por llaves o por tarjetas de aproximación. CARACTERISTICAS DEL CONTROLADOR:
| Gestión de 2 aparato surtidor. · Cálculos de stock de 1 tanque. · Identificación del conductor y/o vehículo. · Introducción del kilometraje. · Parque de 1024 conductores y 1024 vehículos. | 1 |  | 0
UD Lector llavero
| Unidad de lectura de llavero por aproximación | 1 |  | 0
Puente ETHERNET
| suministro dePUENTE ETHERNETpara comunicación de ALX A RS485 a ETHERNET para PC. | 1 |  | 0
UD Montaje ALX. Puesta marcha.
| MONTAJE DE EQUIPO DE CONTROL ALX, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIEN­TO. ASESORAMIENTO FUNCIONAMIENTO PROGRAMA GESTION (SOFTWARE). Incluido: Conductor trenzado, apantallado de 2x2x1 mm2 para comunicaciones entre equipo de control y PC cliente. Conexionado a APARATOs SURTIIDORES | 1 |  | 0
| TOTAL SUBCAPÍTULO 7.2 ALX 402-PRADOLLANO |  |  | 0
| TOTAL CAPÍTULO C07 CONTROL AASS |  |  | 0
TOTAL CAPÍTULO C08 MANO OBRA EJECUCION INS |  | Medida | Precio | Importe
UD Mano obra ejecución instalac
| mano de obra ejecución de instalaciones mecánicas (ex cluyendo programación software). Incluyen­do desplazamientos, dietas etc. Aprox. 15 dias. | 1 |  | 0
| TOTAL CAPÍTULO C08 MANO OBRA EJECUCION INS |  |  | 0
TOTAL CAPÍTULO C09 PROYECTO DE LEGALIZACIÓN |  | Medida | Precio | Importe
UD Pryecto Legalización
| Realización de proyecto de legalización de la instalación petrolifera existente, Visado y presentación en la adminisitración competente | 1 |  | 0
| TOTAL CAPÍTULO C09 PROYECTO DE LEGALIZACIÓN |  |  | 0
| TOTAL |  |  | 0
| IVA | 21% |  | 0
| TOTAL IVA INCL. |  |  | 0