## Hoja1
CONSTRUCCION DE HALF-PIPE EN SIERRA NEVADA 2011
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
I | Capítulo |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
E02AM020 | Partida | m2 | RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA | 17482.4 | 0 | 0
E02CM060 | Partida | m3 | EXC.VAC.ROCA DURA C/MART.ROMP | 13808.5 | 0 | 0
TERRA 021 | Partida | m3 | TERRAPLEN HUMECTADO Y COMPACTADO | 34521.26 | 0 | 0
TRANS 1 | Partida | m3 | EXC. VACIADO TERRENO MEDIO INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A < 1KM | 20712.75 | 0 | 0
|  |  | I | 1 | 0 | 0
II | Capítulo |  | CONDUCCIONES DE NIEVE
ZANJA 1T | Partida | m3 | EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO DURO | 849.06 | 0 | 0
TUBOFUND200 | Partida | m | TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL FUNDITUBO DN 200 | 744.43 | 0 | 0
DERIVNIEVE | Partida | m | DERIVACION DE TUBERÍA 2" PARA CAÑÓN | 104.63 | 0 | 0
VALBOLA50 | Partida | Ud | VALVULA DE BOLA DE 2" PN 100 | 10 | 0 | 0
TUBPVC4 | Partida | m | CONDUCCION DE CABLES SOTERRADOS. 4 TUBOS | 996.67 | 0 | 0
RELLENOAR | Partida | m3 | CAMA DE ARENA Y CUBRICIÓN CON ARENA | 500.95 | 0 | 0
RELLENOZANSEL | Partida | m3 | RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO | 1227.27 | 0 | 0
TAPACAN | Partida | Ud | TAPA DE ARQUETA DE CAÑÓN. | 10 | 0 | 0
TENCAB | Partida | m | TENDIDO DE CABLES ELÉCTRICOS | 5980.02 | 0 | 0
|  |  | II | 1 | 0 | 0
III | Capítulo |  | ARQUETAS DE HORMIGON DE 3,75 m X 3,75 m X2,80 m
E04LE010 | Partida | m2 | ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT. | 4.5 | 0 | 0
E04LM050 | Partida | m3 | HORM. HA-25/P/20/I LOSA V.BOM.hidrofugo | 4.22 | 0 | 0
E04MEF040 | Partida | m2 | ENCOF.METÁ.MUROS 2 C 3m.<h<=6m. | 37.5 | 0 | 0
E04MM050 | Partida | m3 | HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.BOMBA hidrofugo | 8.75 | 0 | 0
TAPACERO1 | Partida | kg | TAPA DE CHAPA DE ACERO DE REFORZADA CON IPE 200 | 1739 | 0 | 0
E10ATC110 | Partida | m2 | PROY.POLIURT.S/T.PLANA 50/5+IMP | 10.56 | 0 | 0
ENTRADAH | Partida | u | TAPA DE ACCESO A INTERIOR DE ACERO | 1 | 0 | 0
ESCACC1 | Partida | u | ESCALERA DE ACCESO | 1 | 0 | 0
E04AB030 | Partida | kg | ACERO CORR. B 400 S PREFOR. | 1196 | 0 | 0
EO3EUA140 | Partida | u | SUMID.SIF.SEMI-IND. A.INOX. 30x30 | 1 | 0 | 0
INSTELEC1 | Partida | u | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE ALUMBRADO | 1 | 0 | 0
|  |  | III | 2 | 0 | 0
IV | Capítulo |  | INSTALACIÓN INTERIOR ARQUETA A49 PUNTO ALTO
VENT3EFEC150 | Partida | u | VENTOSA DE TRIPLE EFECTO DN150 PFA16 | 1 | 0 | 0
VALKSB200P40 | Partida | u | VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA KSB DN200 PN 40 COLOCADA | 2 | 0 | 0
TUBAC 4 | Partida | u | INSTALACIÓN TOTAL INCLUIDO CODOS TES REDUCCIONES SOPORTES | 1 | 0 | 0
|  |  | IV | 1 | 0 | 0
V | Capítulo |  | INSTALACIÓN INTERIOR ARQUETA A47
VALKSB200P40 | Partida | u | VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA KSB DN200 PN 40 COLOCADA | 1 | 0 | 0
VALKSB50 | Partida | u | VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA KSB DN 50 PN 40 COLOCADA | 1 | 0 | 0
INS A47 | Partida | u | INSTALACIÓN TOTAL INCLUIDO CODOS TES REDUCCIONES SOPORTES | 1 | 0 | 0
|  |  | V | 1 | 0 | 0
VI | Capítulo |  | INSTALACION INTERIOR DE ARQUETA A17
VALKSB200P40 | Partida | u | VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA KSB DN200 PN 40 COLOCADA | 2 | 0 | 0
INSA17 | Partida | u | INSTALACIÓN TOTAL INCLUIDO CODOS TES REDUCCIONES SOPORTES | 1 | 0 | 0
|  |  | VI | 1 | 0 | 0
VII | Capítulo |  | DRENAJES
ZANJDREN250 | Partida | m3 | ZANJA PARA ALOJAR TUBERÍA DE DRENAJE | 1357.91 | 0 | 0
TUBDREN 250 | Partida | m | TUBO DE DRENAJE DE PVC DN 250 COLOCADO EN ZANJA. | 1059.75 | 0 | 0
TUBO PVC 315 | Partida | m | TUBO DE PVC 315 COLOCADO EN ZANJA. | 298.16 | 0 | 0
CUN 1.5X1 | Partida | m | CUNETON RECUBIERTO DE LAJAS DE 1,50X 1,00 | 544.28 | 0 | 0
|  |  | VII | 1 | 0 | 0
VIII | Capítulo |  | PROTECCIÓN DE TALUDES E HIDROSIEMBRA
HIDROS | Partida | m2 | Hidrosiembra | 19848.05 | 0 | 0
GEOCELD | Partida | m2 | Geoceldas | 3250.5 | 0 | 0
|  |  | VIII | 1 | 0 | 0
IX | Capítulo |  | OTRAS MEDIDAS CORRECTORAS AMBIENTALES
VIGAMB | Partida | h | Vigilancia ambiental | 640 | 0 | 0
BALIZAMIENTOS | Partida | m | Balizamiento | 1847 | 0 | 0
GEOTEX Y PLAS | Partida | m2 | Geotextiles de protección del suelo | 600 | 0 | 0
|  |  | IX | 1 | 0 | 0
X | Capítulo |  | ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
E29SEF110 | Partida | ud | COMPACT. SUELOS S/P.NORMAL | 3 | 0 | 0
E29SEF105 | Partida | ud | ENSAYO PROCTOR NORMAL, SUELOS | 3 | 0 | 0
|  |  | X | 3 | 0 | 0
XI | Capítulo |  | SEGUIMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA OBRA.
SEG TOP | Partida | Ud | Seguimiento topográfico de la obra | 1 | 0 | 0
|  |  | XI | 1 | 0 | 0
XII | Capítulo |  | SERVICIOS AFECTADOS
SERVAF | Partida | P.A. | SERVICIOAS AFECTADOS | 1 | 0 | 0
|  |  | XII | 1 | 0 | 0
XIII | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD
PROTIND | Capítulo |  | PROTECCIONES INDIVIDUALES
2 | Partida | Ud | Tapon Antirruido | 8 | 0 | 0
3 | Partida | Ud | Pantalla Soldador | 1 | 0 | 0
4 | Partida | Ud | Gafas Soldador | 1 | 0 | 0
5 | Partida | Ud | Mandil de Cuero para soldador | 1 | 0 | 0
6 | Partida | Ud | Manguitos para Soldador | 1 | 0 | 0
7 | Partida | Ud | Polainas para Soldador | 1 | 0 | 0
8 | Partida | Ud | Guantes para Soldador | 1 | 0 | 0
9 | Partida | Ud | Guantes de goma fina | 8 | 0 | 0
10 | Partida | Ud | Guantes de material de uso general | 16 | 0 | 0
11 | Partida | Ud | Guantes dielectricos | 1 | 0 | 0
12 | Partida | Ud | Botas Impermeables al Agua y a la Humedad | 8 | 0 | 0
13 | Partida | Ud | Botas de Seguridad | 8 | 0 | 0
14 | Partida | Ud | Botas Dieléctricas | 1 | 0 | 0
15 | Partida | Ud | Mono de Trabajo | 8 | 0 | 0
16 | Partida | Ud | Impermeable | 8 | 0 | 0
17 | Partida | Ud | Gafas antipolvo- anti-impactos | 8 | 0 | 0
18 | Partida | Ud | Gafas oxicorte | 1 | 0 | 0
19 | Partida | Ud | Mascarilla de papel autofiltrante | 8 | 0 | 0
20 | Partida | Ud | Cinturón de Seguridad de suspensión | 1 | 0 | 0
21 | Partida | Ud | Chaleco de Tela reflectante | 8 | 0 | 0
22 | Partida | Ud | Cinturón de protección lumbar antivibratorio | 2 | 0 | 0
23 | Partida | Ud | Extintor de polvo de 6kg. Incluso soporte y colocación. | 1 | 0 | 0
|  |  | PROTIND | 1 | 0 | 0
PROTCOLEC | Capítulo |  | PROTECCIONES COLECTIVAS
26 | Partida | Ud | Señal de Peligro reglamentaria para obra de 90cm. | 2 | 0 | 0
27 | Partida | Ud | Señal de STOP para obra de 90cm. | 2 | 0 | 0
28 | Partida | Ud | Señal de Seguridad (Prohibición, Obligación y de advertencia) | 8 | 0 | 0
29 | Partida | Ud | Señal de peligro | 8 | 0 | 0
30 | Partida | m | Cinta de balizamiento | 800 | 0 | 0
31 | Partida | Ud | Topes para camiones | 3 | 0 | 0
32 | Partida | Ud | Valvula antiretroceso de llama para el equipo oxicorte | 1 | 0 | 0
|  |  | PROTCOLEC | 1 | 0 | 0
HIGYBIESTAR | Capítulo |  | HIGIENE Y BIENESTAR
34 | Partida | Ud | Alquiler de caseta, con servicios reglamentarios | 4 | 0 | 0
35 | Partida | Ud | Radiador infrarrojo, instalado | 4 | 0 | 0
36 | Partida | Ud | Taquilla metalica individual, con llave | 8 | 0 | 0
37 | Partida | Ud | Mesa de comedor para 8 operarios | 1 | 0 | 0
38 | Partida | Ud | Banco corrido para 5 operarios | 2 | 0 | 0
39 | Partida | Ud | Calienta comidas instalado | 3 | 0 | 0
40 | Partida | Ud | Recipiente para recogida de basuras | 2 | 0 | 0
41 | Partida | Ud | Limpieza instalaciones | 60 | 0 | 0
|  |  | HIGYBIESTAR | 1 | 0 | 0
MEDICINAPRE | Capítulo |  | MEDICINA PREVENTIVA
43 | Partida | Ud | Reconocimiento médico | 8 | 0 | 0
44 | Partida | Ud | Botiquín a pie de obra | 2 | 0 | 0
45 | Partida | Ud | Reposición material sanitario | 2 | 0 | 0
|  |  | MEDICINAPRE | 1 | 0 | 0
FORMACIÓN | Capítulo |  | FORMACIÓN EN SEGURIDAD E HIGIENE
47 | Partida | Ud | Formacion e informacion en Seguridad e Higiene | 180 | 0 | 0
48 | Partida | Ud | Material de formación y documentación de Seguridad y Salud. | 8 | 0 | 0
|  |  | FORMACIÓN | 1 | 0 | 0
|  |  | XIII | 1 | 0 | 0
XIV | Capítulo |  | GESTIÓN DE RESIDUOS
|  |  | XIV | 1 | 0 | 0
|  |  | TOTAL E.M. HALFPIPE3 | 1 |  | 0
|  |  | G.G.y B.I. 19 % | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL P. Contrata | 1 |  | 0
|  |  | IVA 18 % | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL | 1 |  | 0